República Dominicana

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Términos de Referencia

Preámbulo

## Introducción

Estos Términos de Referencia (TdR) son una guía para la elaboración del documento ambiental de proyectos de expendio de combustible. Esta información servirá para la toma de decisiones en el proceso de Evaluación Ambiental para obtener autorización ambiental, según se especifica en la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ley No. 64-00) y el reglamento de autorizaciones ambientales.

Los diferentes campos de este formulario deberán ser completados con información detallada y precisa del proyecto. Dado que es un instrumento genérico, se debe adaptar a cada proyecto. Cuando el formulario no abarque una información crítica para la toma de decisión la misma debe ser incluida como información complementaria.

Este formulario se corresponde con una evaluación de impactos significativos para un proyecto con categoría B en el Reglamento de Autorizaciones Ambientales, específicamente para expendio de combustible para uso doméstico o vehicular. La autorización que se obtiene en un proyecto de esta categoría, es un Permiso Ambiental, siempre y cuando el análisis de las informaciones indique que el mismo es ambientalmente viable.

- Objetivo general

Identificar, definir y evaluar los impactos ambientales que se generarán en el proyecto, presentando las medidas de mitigación, corrección y/o compensación necesarias para garantizar la menor afectación negativa al entorno, en cumplimiento de la Ley No. 64-00, los reglamentos y las normas ambientales.

- Objetivos específicos y actividades puntuales

i.     Evaluar los impactos ambientales significativos asociados al proyecto en todo su ciclo de vida, incluyendo los relacionados con las actividades (aspectos) del proyecto y los vinculados a peligros o amenazas que pudieran generar emergencias o desastres, con el fin de dimensionar sus efectos sobre el entorno.

a.   Describir los procesos y características del proyecto, particularmente aquellos que inciden en la calidad ambiental, considerar las actividades que cuentan con indicadores o parámetros de cumplimientos de las normas ambientales.

b.   Describir las condiciones ambientales (factores) del área de influencia directa y que puedan ser impactadas por la construcción, operación y abandono del proyecto.

c.    Identificar y describir los peligros ambientales (naturales y tecnológicos) y las condiciones de emergencias o desastres provocadas, incluyendo los vinculados a cambio climático, que pueden afectar al proyecto o al área de influencia.

d.   Identificar y evaluar los impactos ambientales significativos, a partir de los efectos positivos y negativos de los procesos o actividades (aspectos) del proyecto sobre los factores del ambiente.

ii.     Integrar la gestión ambiental al proceso productivo considerando: la optimización en el uso de los recursos naturales, la reducción de molestias a la comunidad, la adaptación al cambio climático, la minimización de afectación a la calidad ambiental y la maximización de los beneficios ambientales y sociales.

a.   Establecer los costos de la mitigación y compensación de daños ambientales, internalizándolos en los costos operativos del proyecto.

b.   Establecer los mecanismos más eficaces para lograr que la protección del ambiente se incorpore al sistema productivo, considerando la capacitación del personal, el uso de las mejores prácticas y tecnologías disponibles, la transferencia de tecnologías y conocimientos, y la mejora continua.

c.    Integrar las preocupaciones sociales y efectos negativos sobre la comunidad a la gestión ambiental del proyecto.

d.   Analizar e integrar las mejores prácticas para enfrentar las contingencias provocadas por peligros ambientales y tecnológicos.

iii.     Elaborar el plan de manejo y adecuación ambiental (PMAA) organizado de manera coherente, incluyendo las medidas para cada uno de  los impactos significativos determinados, los costos específicos de cada medida, responsables de ejecutarla y el costo general del PMAA.

a.   Identificar las medidas costo-efectivas para evitar, reducir, mitigar o compensar los impactos ambientales significativos.

b.   Establecer los mecanismos de actuación para los diferentes casos de emergencias o desastres identificados (planes de contingencias).

c.    Establecer el cronograma, los costos y las personas responsables para garantizar el cumplimiento de las medidas de control indicadas en el PMAA.

## Instrucciones

El promotor anexará los documentos solicitados y entregará un original en físico y seis (6) copias digitales del mismo al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Cualquier alteración de los documentos podrá implicar acciones legales y afectar la obtención de la autorización ambiental correspondiente.

- La presente guía será completada por un equipo de prestadores de servicios ambientales que se encuentre registrado en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, este equipo será contratado por el promotor y/o responsable del proyecto. Todo prestador de servicios ambientales debe contar con la habilitación vigente, para ser responsable de elaborar un determinado tema del estudio ambiental.

- El equipo de prestadores de servicios ambientales estará compuesto, por lo menos por: especialista en manejos de sustancias combustibles (ingeniería civil, química, industrial, ambiental u otras afines), especialista en recursos naturales biológicos (biología, forestal, agronomía u otras afines) y especialista en aspectos sociales (sociología, antropología u otras afines).

- Los diferentes campos de los TdR, serán completados en este mismo formulario, de acuerdo a la información solicitada y remitidas a este Ministerio, a través de la Dirección de Servicios y Autorizaciones Ambientales (Ventanilla Única).

- El nombre del promotor del proyecto será la persona física o moral que propone la realización del proyecto o es responsable del mismo. Es la persona a favor de quien se emitiría la autorización ambiental.

- Si alguna pregunta de los TdR, no corresponde a las características y actividades de su proyecto, se debe indicar que no aplica y que se evaluó la respuesta.

- Los documentos anexos, serán entregados al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para ser anexados a su expediente y corroborar la veracidad de estos. Estos serán ingresados a través de la Dirección de Servicios por Ventanilla Única.

- El promotor también debe entregar copias del título de propiedad a su nombre o en caso de compra a terceros, presentar el contrato legalizado por la Procuraduría General de la República y título de propiedad a nombre del vendedor.

- Cualquier pregunta acerca de los TdR, por favor comunicarse al Ministerio a la Dirección de Evaluación Ambiental en el número 809-567-4300, extensiones de la Dirección de Evaluación Ambiental, ext. 6220.

Declaración de Impacto Ambiental

Proyecto de expendio de combustible

Hermanos Díaz Gas El Factor

Estudio elaborado por

Quinito Santana   Registro No.  13-587

Registro No.

Agosto 2022

República Dominicana

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Declaración de Impacto Ambiental

Expendio de combustible

# Datos generales

# Datos del proyecto

| ## Nombre del proyecto: Hermanos Díaz Gas El Factor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Código de identificación de proyecto |  |  |  |
| ## Tipo/s de combustible/s a manejar |  |  | Envasadora de gas licuado de petróleo |
| ## Número de resolución de Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes |  |  | Registro Provisional P-02-2009-14-18-0299 |
| ## Localización |  |  |  |
| ### Dirección: ### Sección: ### Paraje/Barrio: ### Municipio: ### Provincia: | Carretera Nagua San Francisco de Macorís Calle Telanza N°2 El Barro El Factor María Trinidad Sánchez |  |  |
| ### Parcela y distrito catastral |  | N° 825 DC 02 |  |
| ### Números títulos de propiedad |  | Designación Catastral 410377939068 |  |
| ### Coordenadas geográficas (UTM) (al menos 4 puntos en formato Nepassist |  | 408020.68 – 2137283.1 ; 408024.18 – 2137340.36 ; 407975.11 – 2137339.41 ; 407969.31 – 2137273.22 |  |
| ## Extensión del terreno (m2): |  |  | 3,025 |
| ## Inversión total proyecto: RD$ |  |  | 4,735,700 |

# Datos del promotor

| ## Promotor (persona moral): | Pedro Juan Diaz Ramos |
| --- | --- |
| ### RNC (persona moral): | 130064369 |
| ### Teléfono persona moral1: ### Teléfono persona moral 2: | 809-276-0793 809-726-0828 |
| ### Correo electrónico: | hermanosdiaz@hotmail.com |
| ## Promotor (persona física): | N/A |
| ### RNC: |  |
| ### Cédula: |  |
| ### Teléfono persona física 1: Teléfono persona física 2: |  |
| ### Correo electrónico: |  |
| ## Representante autorizado: | Miguel Gomez Muñoz |
| ### Cargo del representante: | Consultor Ambiental y Seguridad |
| ### Teléfono del representante: | 809-729-8610 |
| ### Correo electrónico: | m.gomezmuñoz46@gmail.com |

# Descripción del proyecto

# Memoria descriptiva de la empresa y el proyecto

La empresa Hermanos Díaz Gas ha desarrollado un esquema de trabajo de calidad, honradez y eficiencia llevado a cabo desde su sede administrativa ubicada en el Carretera Presa de Tavares Km 3, Las Canas, Provincia La Vega, que cuenta con un personal aproximado de 100 empleados en diferentes funciones y lugares además de la gerencia ejecutiva y financieras, desarrolladas bajo un esquema de empresa comercial con responsabilidad social y ambiental. También cuenta con camiones propios con Licencia de Distribución para garantizar el suministro constante de GLP, como también un taller de operaciones y reparaciones. El esquema empresarial está conformado principalmente por un Consejo de Administración de acuerdo a las Leyes Nacionales. Con el objetivo de dar cumplimiento a las Resoluciones 074, 075 se enviaron las informaciones y se obtuvieron los Registros Provisionales y luego se obtuvieron las diferentes clasificaciones de acuerdo a la resolución 201, por lo cual elabora el Análisis de Riesgo contemplado en dicha resolución. Específicamente se encuentra en una etapa de fortalecimiento de seguida y de adecuación en el desempeño ambiental.

### Justificación En la actualidad distribuidora Hermanos Díaz Gas S.R.L, empresa de transporte, almacenamiento, despacho y venta de gas GLP está en proceso de implementar un plan de acción que obedece a la política de seguridad industrial y ambiental de la alta gerencia para el manejo adecuado de las instalaciones necesarias para un buen manejo de GLP, la apropiada gestión de riesgo y contaminantes producidas durante sus actividades de manejo de hidrocarburos y la adopción de comportamientos adecuados de higiene y seguridad industrial y entrenamiento y capacitación por parte del personal. Los avances de seguridad ocupacional y material ambiental se han logrado gracias al compromiso de la alta gerencia de Distribución Hermanos Díaz Gas S.R.L compañía con una Gerencia de Seguridad Industrial y Medio Ambiental la cual se encarga de formular políticas estrategas y el plan de acción a seguir en cada una de las envasadoras para lograr el mejor desempeño de altos niveles de seguridad ocupacional y ambiental. Cuenta en cada envasadora con personal capacitados para ejecutar el plan de acción diseñado para orientar, supervisar y prestar asesoría al personal operativo, retroalimentando a dicha Gerencia para el mejoramiento continuo. A partir de un diagnóstico general inicial basado en las Resoluciones de Industria y Comercio estableció como prioritarios dentro de su Sistema de Salud Ocupacional, Seguridad y Manejo Ambiental los siguientes Programas: Prevención Análisis de Riesgos y Contingencia. Adecuación Ambiental Entrenamiento y Capacitación a la persona.

### Objetivos Los principales objetivos del Proyecto son: Ofrece servicios comerciales de expendio de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y servicios complementarios de aire y agua o usuarios que transitan por su entorno y cercanías o vías de trabajo para servicio vehicular domestico o industrial. General fuentes de empleo para personal laboral del Municipio tanto en la Fase de Construcción ya concluida como en la Fase de Operación. Cumplir con las Leyes y Normas del Ministerio de Medio Ambienta y Recursos Naturales (MIMARENA), Dirección General de Normas y Gestión de Calidad (DIGENOR), Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, Ayuntamiento y el Ministerio de Estado de Obras Públicas y Comunicación (MOPC), así como la protección laboral y publica. Establecer una empresa bajo el nivel comercial de acuerdo a las leyes del país en el desarrollo en sus 19 envasadoras distribuidas en el país, por tal motivo esta desarrollado la elaboración de las Declaraciones de Impacto Ambiental, así como la autorización de los Informes de Cumplimiento Ambiental en todas esas Envasadoras.

### Política ambiental Dentro de esta política ambiental y de seguridad la Compañía está desarrollado las siguientes actividades: - Restauración Infraestructuras de las Envasadoras Está enfocada en mejorar las infraestructuras y en hacer más amigables el impacto funcional y visual de las instalaciones y realizar adecuaciones logísticos y tecnológicos tendientes a mejorar las infraestructuras físicas, humana, equipos e instalaciones y su estado operativo, de seguridad de sus envasadoras. - Acciones Preventivas y Correctivas Como parte de sus interés en un manejo ambiental adecuado y cumpliendo con la reciente legislación de riesgo y ambiental de Republica Dominicana contrato con una firma especializada, con el objetivo de realizar los Análisis de Riesgo, Plan Ambiental y Diseño de la Política de Seguridad, Industrial y Medio Ambiental y la Supervisión, igualmente como parte del cumplimiento a la legislación vigente, se contrató la instalación de equipos modernización y adecuación de su sistema de paradas automáticas y control de incendio con abastecimiento y aspersores de agua y otros equipos. - Documentación del Sistema de Seguridad Industrial y Ambiental Dentro del proceso de mejoramiento continuo se encuentra diseñado el sistema de documentación de su gestión de riesgos y el sistema de registros al cumplimiento de sus obligaciones, que incluye dentro de los respectivos planes de Contingencia, Manejo y Adecuación Ambiental. - Mantenimiento Preventivo y Predictivo La implementación se realiza con base en un calendari0 regular e incluye el mantenimiento de rutina, limpieza y recalibrado de equipos. Las inspecciones programadas de los equipos con el fin de descubrir fallas prematuras, perdida de producción y daños anticipados en los equipos. Este programa incluye subprogramas de protección respiratoria, protección de los ojos, prevención de lesiones a la espalda, comunicaciones de manejo de extinguidores para fuego, simulacros verificación del sistema contra incendios. - Programa de Entrenamiento, Capacitación y Registro A través de este programa se busca capacitar al personal sobre la importancia de adoptar practicas adecuadas que propendan a bienestar físico y psicológico y mejorar el nivel técnico y operativo de las envasadoras. Se utilizarán organizaciones oficiales como INFOTEP, INDOCALM, Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos Instituciones Educativas ONG y personal técnico acreditado en el MICM. Dicho programa incluye los siguientes temas: Seguridad, Medio Ambiente e Incendios, Salud, Plan de Respuestas a Crisis, dentro del cual se incluye el Plan de Respuestas a Huracanes apoyando en un Manual de Operaciones y Mantenimiento, así como establecer registros administrativos para verificación periódica, control y monitoreo de actividades y componentes específicos. - Soporte Legal A) MICM Ley No. 3925 del 17 de Septiembre 1954 (Pesas y Medidas) Ley No. 290 del 30 de Junio 1966 (Creación SEIC) Ley No. 520 del 25 de Mayo 1973 (Importac de GLP) Ley No. 6022 del 20 de Mayo 1977 (Crea DIGENOR) Reglamento No. 2119 del 29 de Marzo 1972 (Sector GLP) Resolución No. 123 del 10 Agosto 1994 Resolución No. 126 del 06 de Septiembre 1966 Resolución No. 88 del 12 de Julio 1991 Resolución No. 31 (MIC) del 7 de Marzo 2016 Resolución No. 201del 20-10-17 Plan de Regulación Nacional B) MIMARENA Medio Ambiente Ley 64-00 sobre Medio Ambiente del 18 de Agosto del 2000 Reglamento Técnico Ambiental para Plantas de Almacenamiento, Envasado y Expendio de Gas Licuado de Petróleo (GLP) Reglamento Técnico Ambiental para Manejo de las Estaciones de Servicios Permisos Ambientales e Informes de Cumplimiento Ambiental - Alcance Incluirá a todo el personal técnico y administrativo sobre la importancia del tema ambiental y de seguridad, así como a los manejadores de ventas, supervisores y técnicos superiores y especializados y hasta el personal de seguridad. Este personal está ubicado en la oficina central administrativa, así como en la 19 Envasadoras que conforman la empresa.

| ## Número de empleos a generar |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Área de trabajo | ### Número de empleados en construcción | ### Número de empleados en operación | ### Número de empleados en el cierre |
| Directos | N/A | 7 | 2 |
| Indirectos | N/A | 21 |  |
| Esteban Contreras | Celular: 809-512-7867 |  |  |

# Características generales del proyecto

| ## Área del proyecto y sus componentes principales en metros cuadrados |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### Área o zona | ### Área de ocupación (m2) | ### Observaciones sobre el área |
| Extensión total de terreno | 3029.47 |  |
| Área de construcción | 319.54 | Marquesina, oficina, cuarto eléctrico y tanque GLP. Ver Apéndice F-1, F-2 y F-3. |
| Área verde | 1313.36 | Ver Apéndice F-4 |
| Área de servicios diversos |  |  |

| ## Distribución general del espacio |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### Cantidad de islas: | 1 | Una con (2) surtidores y una balanza. Ver Apéndice F-2 |
| ### Cantidad de surtidores: | 2 | Dos análogos |
| ### Cantidad de mangueras: | 3 | Una con (1) surtidor y (2) mangueras en el otro |
| ## Tipos de construcción y materiales: Soporte metálico, tola, block, puerta de tola |  |  |
| ## Tipo de pavimento: Cemento pulido detrás de la marquesina, adelante cemento rustico. Ver Apéndice F-2 |  |  |

| ## Almacenamiento de combustible |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Combustible | ### Cantidad de tanques: | ### Volumen | ### Tipos de tanque | ### Observaciones |
| Gasolina premium |  | gal | Elija un elemento. |  |
| Gasolina regular |  | gal | Elija un elemento. |  |
| Diesel premium | 1 | 250 gal | e) Horizontal de metal | Sin tina de derrame. Ver Apéndice F-10 |
| Diesel regular |  | gal | Elija un elemento. |  |
| Gas licuado petróleo (GLP) | 1 | 12,000 gal | e) Horizontal | Acero inoxidable. Ver Apéndice F-3 |
| Gas natural vehicular (GNV) |  | gal | Elija un elemento. |  |
| Kerosén |  | gal | Elija un elemento. |  |
| Otro |  | gal | Elija un elemento. |  |
| Capacidad total instalada | 12,250 gal | 12,000 gls + 250 diesel |  |  |
| Comentarios adicionales No tiene aspersores el tanque y se necesita derrumbar la parte superior de la caseta del tanque. |  |  |  |  |

| ## Servicios complementarios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cafetería y conveniencias: |  |  |
| Lavacarro sencillo: |  |  |
| Lavacarro complejo: |  |  |
| Cambio de aceite: |  |  |
| Zona/plaza comercial: |  |  |
| Otros: |  |  |

| ## Sistemas de prevención y control de contingencias y accidentes |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Sistemas contra incendios |  |  |  |  |
| Tipo de solución; Número de elementos; Capacidad; Especificaciones u observaciones. - Hidrantes; No; unidad; No tiene. - Extintores; 4; Kg; (2) Marquesina (1) oficina (1) Cerca del tanque, falta (1) de carrete. Ver Apéndice F-7. gal. gal. |
| Vol. de cisterna | 13,000gal |  | En superficie. Ver Apéndices F-14 y F-15 |  |
| No. de mangueras contra incendio |  | No tiene |  |  |
| Potencia de bomba contra incendio | 3 Hp | Ubicación de la bomba (UTM) |  | 408019.18 m E y 2137296.72 m N |
| Alarma contra incendio | No | Detector de incendio/humo |  | No |
| Otros componentes del sistema contra incendios: Tiene 4 botones de parada, necesita sistema contra incendio y parada de emergencia neumática, térmica y automático. Ver Apéndice F-5 y F-6 |  |  |  |  |

| ### Estimación o cálculo de indicadores de servicios |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Servicios | Estimación consumo/generación |  |  | Gestor/disposición |
|  | Construcción | Operación | Unidad |  |
| Agua potable | N/A | 5,000 | gal/dia | Conectado con INAPA y pozo de agua Ver Apéndice F-13 |
| Aguas residuales | N/A | 3,750 | gal/dia |  |
| Energía eléctrica | N/A |  | kW-h/mes 978 | Factura eléctrica |
| Potencia eléctrica instalada (emergencia) | N/A |  | kW |  |
| Consumo de combustible | N/A |  | gal/mes 40 | (2) tanque de 250 galones |

# Descripción del ambiente físico-natural y socioeconómico

# Descripción del medio

## Descripción del medio biofísico:

Se presentará la información básica sobre los aspectos físicos y biológicos del terreno donde se desarrollará el proyecto. Se deben identificar condiciones naturales de interés por fragilidad ambiental o por seguridad (ej. corrientes de agua, acuífero, fallas geológicas, especies de flora y fauna de interés, entre otros).

En esta zona de vida Bosque Húmedo Subtropical las condiciones ecológicas son el resultado de un sistema climático complicado, influido principalmente por la presencia de los anticiclones subtropicales y la dirección de los vientos alisios, que en la mayor parte del año son dominantes. El anticiclón que tiene efectos variables y temporales es de origen continental, mientras que el anticiclón de efectos permanentes es de origen oceánico.

La temperatura de esta zona de vida es variable, según la ubicación de las áreas. En los lugares cercanos a la costa y abiertos la biotemperatura media anual es de 23° a 24 °C; en los lugares de elevación o próximos a las vertientes de las cordilleras la biotemperatura media anual es de mayor 21° o menos La vegetación natural original de esta formación estaba formada por bosques de regular tamaño de los que muy poco queda, por haber sido talados en su mayor parte para utilizar los terrenos en agricultura. La vegetación natural conservada está formada por pequeños rodales de segundo crecimiento distribuidos aisladamente en los potreros o a orillas de los ríos.

La red hidrológica del área del proyecto está conformada por los arroyos y ríos, son los siguientes:

- Arroyos

- Hernández

- El Barro

- El Gorro

- Ríos

- Factor

- Riote

- Nagua

- Cañada

Alrededor del proyecto existe pequeñas fuentes de agua, arroyos, cañada que alimenta a los ríos, estás ultimas desembocan en el mar.

Las cañadas, arroyos, y ríos El Factor y Riote descargan al Rio Nagua siendo el más caudaloso son los arroyos con agua ocasional cuando hay precipitaciones, drenan las aguas a los ríos, los cuales tienen aguas permanentes, con algunas subidas de nivel, los cuales en ocasiones han provocado inundaciones de áreas específicas con afectaciones de bienes y estructuras.

Estos suclos ocupan una extensa zona en las estribaciones de la parte oriental de la Cordillera Septentrional, consistiendo esencialmente en una serie de lomas de baja altura al oeste de la ciudad de Nagua.

Los suelos de la Cordillera Septentrional se han formado en condiciones topográficas adversas y de escasa precipitación, dando por resultado suelos que, aunque de buena tex- tura y estructura, son muy poco profundos y en algunos casos muy rocosos. Estos factores limitan muy severamente la capacidad agrícola de los suelos; sin embargo, los terrenos con suelos coluviales o de topografía menos accidentada son aptos para cultivos permanentes, principalmente el café y los frutales y, entre estos últimos, los cítricos.

Debido a las condiciones de uniformidad de desarrollo en los suelos de la cordillera, tiene marcada importancia el material de origen. Este factor de formación es el que les imprime a los 'suelos su principal carácter diferencial.

Por las condiciones topográficas accidentadas el drenaje superficial es muy rápido en todos los suelos de la cordillera, siendo más acelerado en los terrenos calcáreos.

Los suelos Nagua se caracterizan por ser más topográficamente irregulares, y por tener un drenaje vertical imperfecto. En el área de ocurrencia de estos suelos se nota la presencia de algunos drenajes superficiales y sumideros ocluidos.

Los suelos Nagua situados generalmente en la parte meridional del área, tienen textura francoarcillosa, color pardo y poca profundidad efectiva; tienen buen drenaje y topografía que varía de ondulada a poco alomada.

Los suelos representativos de esta asociación son los de la serie Nagua que asumen de acuerdo con su topografía las fases onduladas, poco alomada y alomada, siendo los primeros de mayor profundidad efectiva. El perfil de estos suelos, efectuado en un área ondulada a 2.5 km. al noroeste de la ciudad de Nagua, muestra lo siguiente:

0-15 cm que franco-arcilloso, color pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2), friable, con estructura granular fina; sin carbonatos libres y con pH 6.7;

15-45 cm.  franco-arcilloso, color pardo grisáceo oscuro (2.5Y 4/2), con estructura granular; pH 6.6;

45 cm.+ franco-arcilloso, color pardo oscuro (1OYR 4/3), no calcárea, con grava caliza blanca y angular.

Debido a la gran cantidad de 1luvia que reciben estos suelos, posiblemente más de 2 225 mm. anuales, las sales de calcio han sufrido un proceso de lixiviación, por lo que no aparecen en las capas superiores del perfil. Por otra parte, debido a la gran permeabilidad de las rocas del subsuelo las aguas de 1luvia se drenan rápidamente, incrementando constantemente el manto freático por un lado y complicando por otro el drenaje de los terrenos de subsuelo arcilloso de la Llanura de Nagua

Estos suelos no ofrecen un buen potencial de desarrollo agrícola a pesar de tener características físicas favorables. Las condiciones de poca profundidad y el relieve irregular de la zona dificultan la agricultura salvo en las áreas que bordean la Llanura de Nagua, que por tener suelos con topografía menos alomada, permiten un mayor uso agrícola.

## o actual del terreno: Comercial

## Tipo de vegetación existente

### En caso de existencia de árboles o arbustos en el terreno, especificar las especies existentes y las que serían eliminadas con la implementación del proyecto. (N/A) Proyecto Existente.

| Especies de flora existentes en el terreno |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre Común | Nombre científico | Cantidad existente | Cantidad a eliminar |
|  |  | (N/A) |  |
| Otros |  |  |  |

## Fauna silvestre existente:

## Describir las especies de fauna silvestre existente en el terreno propuesto, mediante evaluaciones u observaciones de campo. (N/A)

| Especies de fauna existentes en el terreno |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Nombre común | Nombre científico | Estatus de protección |

| Daño o posible afectación a ecosistema frágil o especial (insertar fotos del área del proyecto): Haga clic aquí para escribir texto. (N/A) |  |
| --- | --- |

## Hidrología:

| Ubicación de pozos de monitoreos | Latitud (mN) UTM | Longitud (mE) UTM | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozo 1: | 2137329.53 m N | 408017.49 m E | Ubicado al fondo a la derecha |
| Pozo 2: |  |  |  |
| Pozo 3: |  |  |  |
| Nivel freático (profundidad): | 10m |  |  |
| Temperatura: | 24°C |  |  |

## Tipo de geología, rocas y suelos

| Tipo de suelo: | V Suelos aptos para pastos y cultivos de arroz, con limitantes de drenaje; productividad alta para pastos o para arroz con prácticas de manejo. Los suelos que constituyen la asociación Nagua se han, con textura franco arcillosa, buen drenaje y friable, siendo menos profundos en las elevaciones y más profundos en las terrazas y depresiones. El subsuelo está constituido por una arcilla no calcárea y por fragmentos de caliza. |
| --- | --- |
| pH del suelo: | 6.1-6.5 |
| Tipo de roca: | Marga con Intercalaciones de Calcarenitas |

| Otros datos (fallas, morfología, geotecnia, otros): Con el nombre de la cordillera septentrional se designa el sistema montañoso que ocupa parte norte de la Republica Dominicana y que se extiende desde Monte Cristi al oeste hasta Nagua al este; se orienta con dirección noroeste a sudeste, bordeando la costa del Atlántico, del que la separa una angosta llanura costera. Esta llanura es interrumpida occidental de naturaleza calcara, e ígnea en la porción oriental. La Cordillera Septentrional en su parte occidental está formada por bajas elevaciones, algunas aisladas e indefinidas; en su parte central por altas montañas que tienen hasta ¦ 400 m. de altura sobre el nivel del mar, y en su parte oriental por montañas bajas que no pasan de 500 m. |  |
| --- | --- |
| Mapas de informaciones geomorfológicas y geológicas relevantes del proyecto (proyecto, fallas, taludes, otros) |  |
| Unidad Geomorfológica | Ubicación Área Sensible |

### Identificación de cuerpos de aguas superficial en un radio de 700m del proyecto. Especificar distancias a la que se encontrará el proyecto de cuerpos de aguas.

| Nombre del cuerpo de agua | Tipo (río, laguna…) | Distancia mínima al proyecto (m) | Condiciones de conservación (preservada o degradación) |
| --- | --- | --- | --- |
| El Muerto | Arroyo | 530 | Medio + contaminación urbana |
| Piedra Blanca | Arroyo | 850 | Medio + contaminación urbana |

### Identificación de cuerpos de aguas subterránea en un radio de 700m del proyecto. No identificado

| Ubicación cuerpo de agua | Tipo (abierto o confinando) | Distancia mínima al proyecto (m) | Condiciones de conservación (preservada o degradada) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Elija un elemento. |  |  |
|  | Elija un elemento. |  |  |
|  | Elija un elemento. |  |  |

## Descripción de infraestructuras y servicios públicos:

### Agua potable

| No. | Fuente de abastecimiento | Fuente | Tipo y capacidad de almacenamiento | Volumen de consumo en m3 por área y/o actividad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fuentes de agua principal | Tuberías INAPA |  | 18 * |
| 2 | Fuentes secundarias de abastecimiento de agua | Tanque de Agua |  |  |
|  | * El Análisis de Riesgo estima 540 gpm para el sistema contra incendio. |  |  |  |

|  | Fases de construcción | Fases de operación |
| --- | --- | --- |
| - Medidas de ahorro de agua |  |  |

### Aguas residuales:

#### Estimación de las aguas residuales a ser generadas:

Fase de construcción (m3/día): N/A

Fase de operación (m3/día): 14

#### Descripción del sistema de tratamiento de aguas residuales:

Pozo séptico y filtrante al final a la izquierda al fondo. Ver Apéndice F-16

#### Lugar de disposición final de aguas residuales tratadas (cuerpo de agua o sistema):

Al Séptico - subsuelo

#### Punto de disposición final o descarga de aguas residuales tratadas (coordenadas UTM) :

Ver Plano Al Sub Suelo.  19Q 408021.68 mE, 2137332.78 mN

### Drenaje pluvial:

#### Descripción del sistema de drenaje pluvial:

Por el piso escurre natural drena hacia la calle Ver Apéndice F-11 (Canaletas)

#### Lugar de disposición final de aguas pluviales (dar coordenadas en UTM):

A la calle 407978.56 m E 2137335.41 m N. Ver apéndice F-12

### Energías (electricidad y combustibles)

#### Fuente/empresa distribuidora:

Edenorte

#### Estimación del consumo de electricidad (kw-h/mes):

#### Sistemas alternativos o de emergencia de servicio de energía eléctrica:

#### Cantidad y capacidad de tanques de almacenamiento de combustible y energía del sistema alternativo o de emergencia para electricidad

| No | Capacidad generación eléctrica (kW) | Tipo de combustible | Modo de almacenamiento de energía primaria | Capacidad de almacenamiento de energía primaria | Consumo por mes (kW-h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 | Diesel |  | Elija un elemento. |  |
| 2 |  | Elija un elemento. | Inversor | Elija un elemento. |  |
| 3 |  | Elija un elemento. |  | Elija un elemento. |  |
| 4 |  | Elija un elemento. |  | Elija un elemento. |  |
| 5 |  | Elija un elemento. |  | Elija un elemento. |  |

### Residuos sólidos no peligrosos:

#### Características y manejo de los residuos sólidos no peligrosos

| Tipo de residuo | Sector de generación del residuo | Producción (Kg/año) | Nombre del lugar de disposición final y otros datos |
| --- | --- | --- | --- |
| Orgánico de proceso productivo |  |  |  |
| Madera | X |  |  |
| Papel/cartón |  | 110 | Zafacones y al ayuntamiento |
| Tejido/tela | X |  |  |
| Plástico |  | 180 | Zafacones y al ayuntamiento |
| Vidrio | X |  |  |
| Metal | X |  |  |
| Otros. |  |  |  |
| Total de residuos |  | 290 |  |

#### Área de almacenamiento y disposición final de residuos sólidos no peligrosos: (esta deberá ser descrita e identificada en los planos de planta):

Zafacones de 55 gls, ver planos. Ver Apéndice F-17

#### Medidas para el manejo de los residuos sólidos no peligrosos:

### Residuos peligrosos y especiales

#### Características de los residuos peligrosos

| Tipo de residuo peligroso | Sector de generación del residuo | Producción en Kg/año | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Corrosivo | X |  |  |
| Reactivo | X |  |  |
| Explosivo | X |  |  |
| Tóxico | X |  |  |
| Inflamable | X |  |  |
| Biológico infeccioso | X |  |  |
| Total de residuos |  |  |  |

#### Medidas para el manejo de los residuos peligrosos:

No lo tienen (Hacer Gestiones)

#### Lugar de disposición final de residuos peligrosos:

No Identificado

#### Nombre del gestor de los residuos peligrosos generados en la actividad:

No Seleccionado Todavía

#### Características de los residuos especiales

| Tipo de residuo peligroso | Sector de generación del residuo | Producción en Kg/año | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Residuos oleosos |  |  |  |
| Residuos electrónicos | X |  |  |
| Escombros de construcción |  | 180 | Reparación menor caseta |
| Otro r. especial #1 |  |  |  |
| Otro r. especial #2 |  |  |  |
| Total de residuos |  | 180 |  |

#### Medidas para el manejo de los residuos especiales según el tipo:

Acopiarlo en un lugar y disponerlo en sitio autorizado por el ayuntamiento

#### Lugar de disposición final de residuos especiales:

Lugar autorizado

#### Nombre del gestor de los residuos especiales generados en su proceso productivo:

El encargado con el ayuntamiento

### Otras infraestructuras o servicios aledaños a la instalación:

| No. | Nombre del elemento de interés |  | Distancia mínima al proyecto (m) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Línea de transmisión o subestación eléctrica |  |  | Poste transformador Edenorte, subestación Nagua, ETED, 946W+9H7, Nagua 33000 a 7 min (5,1 km) |
| 2 | Acueducto, tanque, bomba de agua potable comunitaria |  |  | Acometida del acueducto INAPA, acueducto Castillo: 36 min (30,9 km) por Av. Gral. Olegario Tenares |
| 3 | Centro estudio oficial, |  |  | UASD 5km, gobernación provisional 5-7 km, Escuela Básica, 7WQF+H78, 31000 A 59 min (43,7 km) por Av. Gral. Olegario Tenares, Escuela Básica San Felipe 53 min (48,0 km) por Av. Gral. Olegario Tenares |
|  | Hospital y clínica |  |  | Hospital San Vicente De Paul, Cristino Zeno, San Francisco de Macorís 31000 a 1 h 4 min (48,4 km) por carretera |
|  | Alberge oficial de emergencia |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

Mapas de informaciones relevantes del proyecto (proyecto, escuelas, hospitales, ríos/cañadas, vías, otros)

| Envasadora y Recinto de la UASD | Extensión UASD |  |
| --- | --- | --- |
| Distancia Envasadora al Gobernación Provisional |  | Gobernación Provisional |

| Distancia de Cuerpo de Bomberos a Envasadora El Factor | Cuerpo de Bomberos Nagua |
| --- | --- |
| Distancia Escuela Básica y Envasadora El Factor | Escuela Básica |

# Descripción del entorno social y participación social:

## Señalar las principales actividades económicas, sociales y culturales que desarrollan las poblaciones aledañas al proyecto. Se debe incluir: población, formas de organización social y beneficios que puede recibir la misma del proyecto.

La estación de combustible Hermanos Diaz gas “El Factor ubicada Nagua” un municipio de la República Dominicana, situado en la Provincia de María Trinidad Sánchez.

Sus características demográficas exponen el contexto en el que se desenvuelven las principales actividades económicas; incluye la dinámica y estructura de la población, urbana y rural, educación su fuerza laboral mayormente productiva e industrial que genere flujos desde y hacia el territorio, por la demanda y oferta de bienes y servicios, en ese sentido.

En relación al entorno económico relativo a la estación de servicios de GLP El Factor Nagua, se denota la agricultura, ganadería, remesas, y los servicios son de sus principales actividades económicas relevantes en esta zona, así como también pescadores, pequeños terratenientes, productores de arroz y otros cultivos.

En la cercanía de esta estación de servicios “El factor” ubicada en el mismo trayecto de la carretera principal, cuenta con comercios tales como Alcequiez ferretería, Iglesia del Nasareno, distribuidora Massiel, clínica dental, colmados y cafetería, clínica, así como también comercios y placitas comerciales que hacen de esa zona mucha actividad comercial, En el trayecto se encuentra la Universidad Autónoma de Santo Domingo Recinto Nagua y la gobernación provisional, cuerpo de bomberos y las escuelas básicas.

En cuanto a su organización social destaca que en el municipio de Nagua Asociaciones. Empresariales y producción, clubes barriales, los gremios, Asoc. Agropecuarias, agroindustrial, Cooperativas, las Juntas de vecinos, Organizaciones no gubernamentales ONG’S, Clubes Deportivos Fundaciones parroquias e Iglesias.

En cuanto al volumen poblacional según el IX Censo Nacional de Población y Vivienda, a 2010 117,565 hab, En cuanto a las actividades culturales se encuentran las fiestas patronales con motivos religiosos, Día del Nagüero ausente música y carnaval.

Según la One en los indicadores de calidad y condiciones de vida, y salud año 2010. Las Viviendas cuentan con techo de asbesto, cemento, yagua, cana y otros es el 0.9 %. Con relación a Viviendas con las paredes de tabla de palma, yagua y tejamanil tenemos un 8.6 %, Hogares con provisión de energía eléctrica 96.1 %,37 Centros escolares públicos, (según los datos del 2018-2019) y un 1 Centro escolar privado, 5 Centros de Atención Primaria, según en la red de establecimientos del Sistema Nacional de Salud 2020, 1 Hospital el Dr. Antonio Yapon y centro en la red de establecimientos especializados, y 6 Centros sanitarios público.

Según los indicadores ambientales obtenemos que el 12.1% Hogares que utilizan combustibles sólidos para cocinar, siendo el GLP uno de los más utilizados, el número de beneficiados del programa de solidaridad Bono gas hogar es un total de 4, 365 hogares y 11 hogares Bono gas Chofer por lo que el GLP abastece y suple necesidades a una parte importante de esa comunidad del factor. Otros datos arrojan que el 26.4 % Hogares con abastecimiento de agua por red pública dentro de la vivienda, el 70.7 % Hogares sin inodoro dentro de la vivienda, y el 38.5% Hogares particulares sin recolección de basura.

La estación de servicios “el Factor” brinda a sus moradores un medio para poder cumplir sus tareas básicas y de alimentos, ya que la misma se encuentra en una zona estratégica y cuenta con mucha concurrencia de los moradores de las demás comunidades. esta además representa una fuente de empleo, ya que parte de sus empleados viven en este mismo municipio de Nagua.

## Información al público: N/A

(Presentar evidencias de la información al público interesado, especialmente a los vecinos más cercanos del proyecto, mostrar fotos del letrero de información).

No aplica debido a que el proyecto está en fase de operación

| Fotos del proceso de información al público en el área del proyecto. |  |
| --- | --- |

## Vista pública N/A

| ### Fecha de la vista pública: |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### Total de asistencia a vista pública: |  |  |
| ### Por ciento de personas a favor del proyecto: |  |  |
| ### Por ciento de personas en contra del proyecto: |  |  |
| ### Participación del Ministerio: ### Dirección Provincial: ### Participación Social: ### Nivel Central: |  |  |
| ### Lugar de presentación de vista pública: |  |  |
| ### Conclusión del proceso de participación social: |  |  |
| ### Observaciones del proceso de participación social: ### Transcripción de la vista pública |  |  |

N/A

| Fotos del proceso de participación social y características del área del proyecto. (N/A) |  |
| --- | --- |

# Certificación y no objeciones

| Certificaciones y No Objeciones | Fecha de emisión (dd/mm/año) | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| ## Título de propiedad y/o contrato de compra y venta notarizado y legalizado por la procuraduría de la República y a nombre del promotor. | 02/08/2017 | Libro 0150 Folio 144 Designación catastral 410377939068 |
| ## Resolución del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes | 27/06/2018 | Registro Provisional MICM |
| ## No objeción del Ministerio de Turismo (solo si para ubicadas en polo turístico) | N/A |  |
| ## Otras ## Constancia Clasificación MICM | 19/04/2021 | Clasificación B |

# Programa de manejo y adecuación ambiental (anexar matriz in extenso en hoja electrónica)

### Programa de manejo y adecuación ambiental para la fase de construcción N/A

| Fase de construcción |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento del medio | Subprograma | Impacto | Medidas | Indicador | Costos ($RD) |
| Aire | - Control de emisiones - Control de ruidos - Haga clic aquí para escribir texto. | - Emisiones de material particulado (polvo) - Emisiones de gases por vehículos y planta de emergencia - Ruidos por maquinarias pesadas y generadores eléctricos - Haga clic aquí para escribir texto. | - Mojar el área no pavimentar y los materiales de construcción que generen polvo cada 24 horas. - Generador de electricidad con filtros de gases. - Uso de lona en los camiones que transportan los materiales de construcción. - Inspección de condiciones mecánicas de vehículos contratados. - Establecer horario diurno de trabajos de construcción. | Concentración: - PM10 - NOx - SOx - Medición de ruido en tareas de construcción. - Reportes de quejas por molestas con polvo u olores. - Cantidad de combustible consumido. | N/A |
| Suelo | - Pérdida de cobertura u ocupación de suelo. - Control de contaminación del suelo. - N/A | - Erosión, eliminación de espacio para el desarrollo de árboles y pérdidas de árboles. - Daños al suelo por residuos sólidos no peligrosos - Daños al suelo por residuos peligrosos - Disposición de escombros - N/A | - Preservación de vegetación no eliminable, siembra de árboles en zona de compensación. - Clasificación de los residuos no peligrosos y disponer final adecuada y autorizada. - Clasificación de los residuos peligrosos y disponer a través de un gestor autorizado. - Escombros eliminados o tratados en lugar de disposición final autorizado. - N/A | - Número de árboles y arbustos no eliminados. - Cantidad de residuos sólidos clasificados. - Cantidad de residuos sólidos valorizados. - Cantidad de residuos/desechos peligrosos generados - Cantidad de residuos/desechos peligrosos tratados - Cantidad de suelo contaminado removido. - Cantidad de escombros eliminado - N/A | N/A |
| Agua | - Control de contaminación de las aguas superficiales - Control de contaminación de las aguas subterráneas - Ahorro de agua | - Contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por manejo inadecuado de las aguas residuales. - Contaminación de aguas superficiales por posible derrame de combustibles y aceites de los equipos. - Reduce la disponibilidad de agua y compete por uso de agua | - Sistema de tratamiento de las aguas residuales (provisional o no). - Recoger y disponer adecuadamente derrames de combustibles o aceites en caso de derrames. - Aplicar tecnologías y técnicas administrativas para reducir el consumo de agua | - Sistema de tratamiento instalado. - Cantidad de agua tratada. - Calidad de agua tratada. - Cantidad de suelo contaminado removido. - Consumo de agua en construcción | - N/A |
| Flora/fauna | - Prevenir daños a la vegetación - Prevención de daños a animales. | - Modificación de la flora debido desbroce. - Afectación a la fauna debido cambio el hábitat o por contaminación. | - Siembra compensatoria de árboles eliminados. - Mejora de área verdes del proyecto | - Número de arbustos resembrados en el área del proyecto y árboles sembrados en zona de compensación | - N/A |
| Perceptual | - Alteración del paisaje. | - Afectación de la calidad del paisaje por las acciones constructivas. | - Área verde con especies autóctonas - Diseño arquitectónico en armonía con el paisaje local | - Se mantiene o mejora la belleza escénica del lugar - Área verde integrada al proyecto | - N/A |
| Socio-económico | - Prevención de molestias a vecinos | - Alteración del transito - Molestias puntuales por ruidos - Molestias puntuales por contaminación del aire | - No usar espacio público para la construcción. - Recoger opinión sobre comportamiento y respecto a vecinos | - Denuncia de molestias - Resultados de encuestas sobre molestias a la comunidad | N/A |

Costo sub-total del PMAA para construcción: RD$ N/A

### Propuesta de un plan de emergencias en construcción:

N/A

### Programa de manejo y adecuación ambiental para la fase de operación

| Fase de operación |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento del medio | Subprograma | Impacto | Medidas | Indicador | Costos ($RD) |
| Aire | - Control de calidad de aire - Control de emisiones de ruidos - Control escape GLP | - Emisiones atmosféricas en la instalación (generadores eléctricos, otros focos contaminantes). - Contaminación de aire por gases generado en el trasiego de combustible (dispensadores, respiraderos/aliviaderos) - Ruido - Contaminación del aire - Por desperfecto marquesina o tanque GLP | - Dar mantenimiento a la planta eléctrica. - Colocación de chimeneas que no afecte a terceros. - Trasiego de combustible orientado a minimizar las emisiones. - Aliviaderos al menos a 0.60m encima de edificio mayor. - Espacio insonorizado para la planta eléctrica de emergencia. - Colocación Pull Away cierre emergencia | - Programa de mantenimiento según fabricante - Medición de hidrocarburos, compuestos orgánicos volátiles (COV), CO, NOx, SOx, O3. - Estimación de emisión anula de COV - Verificar pistoneras y válvulas descarga tanque - Chimenea por encima de edificaciones ubicadas a menos de 50m. - Cantidad total de energía eléctrica consumida - Verificar periódicamente sistema y mantenimiento preventivo | 20,000.00 |
| Suelo | - Control de contaminación del suelo. - Control contaminación | - Daños al suelo por residuos sólidos no peligrosos - Daños al suelo por residuos peligrosos - Daños a tina de descontaminación y suelo | - Clasificación de los residuos no peligrosos y disponer final adecuada y autorizada. - Clasificación de los residuos peligrosos y disponer a través de un gestor autorizado. - Limpieza con detergente orgánico | - Cantidad de residuos sólidos clasificados. - Cantidad de residuos sólidos valorizados. - Cantidad de residuos/desechos peligrosos generados - Cantidad de residuos/desechos peligrosos tratados - Cantidad de suelo contaminado removido. - Verificar zafacones y contenido residual | 15,000.00 |
| Agua | - Control de contaminación de las aguas superficiales - Control de contaminación de las aguas subterráneas - Ahorro de agua | - Contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por aguas residuales. - Contaminación de aguas por posible derrame de combustibles y aceites de los equipos. - Reduce la disponibilidad de agua y compete por uso de agua | - Sistema de tratamiento de las aguas residuales operado y mantenidos. - Recoger y disponer en lugar autorizado, derrames de combustibles o aceites - Aplicar tecnologías y técnicas administrativas para reducir el consumo de agua - Monitoreo rutinario de aguas subterráneas en pozos de observación y monitoreo. | - Sistema de tratamiento instalado. - Cantidad de agua tratada. - Consumo de agua en operación - Calidad de agua subterránea en pozos - Presencia de gases hidrocarburos en pozos | 18,000.00 |
| Flora/fauna | - Prevenir daños a la vegetación - Prevención de daños a animales. | Afectación flora y fauna circundante | Fomentar con árboles áreas verde y circundante | Observar vegetación o fauna alrededor | 15,000.00 |
| Perceptual | - Alteración del paisaje. | - Afectación de la calidad del paisaje por las acciones constructivas. | - Área verde con especies autóctonas - Diseño arquitectónico en armonía con el paisaje local | - Se mantiene o mejora la belleza escénica del lugar - Área verde integrada al proyecto | 10,000.00 |
| Socio-económico | - Prevención de molestias a vecinos | - Alteración del transito - Molestias puntuales por ruidos - Molestias puntuales por contaminación del aire | - No usar espacio público para la construcción. - Recoger opinión sobre comportamiento y respecto a vecinos | - Libro de denuncia de molestias ambientales de vecinos - Resultados de encuestas sobre molestias a la comunidad | 3,000.00 |

Costo sub-total del PMAA para operación: RD$ 81,000.00

Costo total del PMAA (operación y construcción): RD$

### Propuesta de un plan de emergencias en operación

El análisis de riesgo y contingencias define a través de políticas que contienen las directivas administrativas y operativas definidos de manera que todo el personal tenga el conocimiento previo de estas pautas pueda desempeñarse eficientemente en cualquier emergencia que se presente.

Los planes de contingencia y emergencia facilitan la respuesta oportuna del personal disminuyendo los riesgos al mismo y ejectuantando acciones eficientes para contrarrestar la emergencia que pueden presentarse como la prioridad de protección, considerando que el (1) tanque de almacenamiento, (2) zona de despacho y (3) cuarto eléctrico en las operaciones de la estación, ocupan el primer lugar en prioridad de protección de la aplicación de la aplicación de medidas de prevención.

8.1.4. Propuesta Plan de Emergencia Medidas Preventivas

| Componentes | Contenido | Medidas Preventivas | Costos RD$ |
| --- | --- | --- | --- |
| Advertencias Visuales (Señalizaciones) | Cuenta con la colocación de letreros o señales que precauciones para el uso de los equipos/maquinarias, despacho y almacenamiento de GLP. Colocación lugares visibles. De uso legal MICM. | Señalización segura MICM, NPFA y MIMARENA |  |
|  |  | - Prohibido fumar - Peligro fas inflamable - Velocidad máxima - No operar sin conexión a tierra - Prohibido encender fuego - Peligro camión operando - Peligro no pasar - No transitar sin arrestallama - Prohibido la entrada - Apague el motor - Apague la radio, celulares y equipos eléctricos - Rutas de escape - Punto de encuentro - Extintores - Teléfonos de emergencias |  |
|  |  |  | RD$ 25,000.00 |
| Procedimientos e Instrucciones de trabajo Escritas | Redacción de procedimientos e instrucciones de trabajo que detallen que hacer ante una emergencia, cuando hacer y quien hace de acuerdo al manual de operaciones de cumplimiento del personal, supervisores y administraciones | Manual de Operaciones, Mantenimiento y Seguridad |  |
|  |  | Esta deberá incluir los temas más importantes como: - Misión, visión y filosofía empresarial - Responsabilidades generales, empleados y contratistas - Reglas de seguridad - Seguridad administrativa - Protección contra incendios - Equipos protección personal - Gestión seguridad en los procesos - Programa de higiene industrial - Información de seguridad y salud |  |
|  |  |  | RD$ 15,000.00 |
| Sistemas de inspección y Mantenimiento | Cumplimiento de un programa de inspección regular en los elementos/puntos críticos contingentes. La inspección deberá identificar y documentar de la estación para casos fallas existentes o potenciales, comunicar las acciones correctivas, y verificar su ejecución. Asimismo, debe dar cuenta del cumplimiento de los programas de mantenimiento preventivo aplicado a los tanques, tuberías, zona de despacho, así como también a equipos y sistemas contra incendios. | Iniciar con inventario de equipamiento, elaborar un listado de equipos, con las informaciones importantes y elaborar un programa de mantenimiento preventivo que incluya registros informativos, incluir componentes como válvulas, tuberías, tanques, marquesinas, dispensadores y otros. |  |
|  |  |  | RD$ 5,000.00 |
| Capacitación y Entrenamiento | La ejecución del Programa de Operación de Entrenamiento de la estación que tendrá como objetivo proveer a los empleados el conocimiento y las habilidades para realizar el trabajo en forma segura, sana y eficiente, eliminando los incidentes relacionados con carencia de entrenamiento o calificación de los empleados. Ejecutar adicionalmente, un Programa de Capacitación y Entrenamiento de Seguridad y Ambiente, mediante el cual se entre y califique el personal en el uso de equipos de protección en el trabajo, equipos contra incendios, identificación y notificación de situaciones inseguras, buenas prácticas para la preservación del medio ambiente. | Existen instituciones formales como INDOCAL, INFOTEP, Defensa Civil, COE y otros. Los cursos cortos deberán iniciarse como: - Manejo y prevención de incendios - Manejo del GLP en envasadora - Uso de equipos contra incendios y paradas de emergencia |  |
|  |  |  | RD$ 25,000.00 |
| Equipos de Seguridad | Se recomienda la ubicación, inspección, preservación y mantenimiento de sistemas y equipos de seguridad requerida para la protección de los empleados durante sus labores de trabajo regular, o en casos contingentes, tales como, control de derrames, incendios, huracanes y sismos, en el mismo sentido deberá aplicar el personal a dar respuestas de primeros auxilios en casos de accidentes. | Como resultado del Análisis de Riesgo realizado a la envasadora de acuerdo a la resolución 201 del MICM y el NPFA 58 ha hecho énfasis en se ha previsto sistemas contra incendios y paradas automáticas de emergencias neumáticas y térmicas, además de extintores, de pared y tipo carrete, mangueras flexibles tipo bomberos, aspersores en los techos de zona de despacho y tanque de almacenamiento y sistema de alarmas de emergencia y la instalación de monitor de agua |  |
|  |  |  | RD$ 5,000.00 |
| Simulacros | Preparación de simulacros de evacuación de la instalación, y de simulacro de derrame y fuga masiva de GLP al aire. Coordinación de actividades con otras empresas organizaciones civiles y militares. | En el municipio El Factor existe un Cuerpo de Bombero con experiencia, equipamiento, capacitación, entrenamiento y disposición para ofrecer los simulacros |  |
|  |  |  | RD$18,500.00 |
| SUB- TOTAL COSTOS RD$ 93,500.00 |  |  |  |

Sub-Total Costo Propuesta Emergencia: RD$ 93,500.00

| Fase de cierre |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento del medio | Subprograma | Impacto | Medidas | Indicador | Costos ($RD) |
| Aire | - Control de calidad de aire | - Riesgos de incendio y/o explosión - Material particulado y emisiones gaseosas | - Remover tanques. Deben estar totalmente vacíos, limpios (sin combustible) y desconectado. - Encerrar el área de trabajo y humedecerla. - Medir PM10 y compuestos orgánicos volátiles (COVs). | - Tanques removidos y en superficie - Concentración de PM10 - Concentración de COVs | 15,000.00 |
| Suelo | - Manejo de la calidad del suelo | - Contaminación de suelos. | - Determinar condiciones ambientales en que se encuentra el área, al momento del cierre - Retirar todo el suelo o material en contacto con los tanque y contaminado - Disponer mediante gestor autorizado el manejo de residuos contaminados con hidrocarburos. - Restaurar el área afectada con material de características predominante en el área. - Clausurar los drenajes y retirar los conductos | - Cantidad de escombros generados - Cantidad de suelo o materiales contaminado removidos - Nombre y número de autorización del gestor autorizado de sustancia peligrosa (para suelo contaminado y residuos/desechos peligrosos - Suelo recuperado y sin hundimiento. | 50,000.00 |
| Agua | - Manejo de las aguas residuales y drenaje | - Contaminación de agua superficial y subterránea | - Calidad del agua en pozos de monitoreo y observación. - Calidad de agua en sistema de tratamiento de aguas residuales | - Resultado de monitoreo para aguas residuales industriales y domésticas - Resultados calidad de agua en pozos de observación y monitoreo. | 35,000.00 |
| Perceptual | - Manejo del medio perceptual |  | - Informar a las autoridades y a la comunidad el uso futuro del lugar | - Lugar recuperado y arborizado | 1,000.00 |
| Socio-económico | - Medidas socioeconómicas | - Afectación a población circundante. | - Implementar estrategia de información y divulgación, que incluya como mínimo el desmantelamiento y restauración y el procedimiento para la atención de sugerencias, quejas y reclamos de la comunidad. | - No existen quejas de la comunidad | 3,000.00 |
| SUB-TOTAL COSTO: RD$ 104,000.00 |  |  |  |  |  |

### Resumen del Programa de manejo y adecuación ambiental para la fase de operación

| Elemento del medio | Identificación de Impactos y Medidas de Mitigación |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Impacto global | Monitoreo | Responsable | Costo ($RD) |
| Agua | Afectación calidad del agua actividad humana, contaminación por manejo hidrocarburos | Medición y análisis agua residual (laboratorio). Cada 2 años | Administrador | 20,000.00 |
| Aire | Contaminación por planta eléctrica, afectación con hidrocarburo VOC | Medición gases planta eléctrica medición VOC área despacho y tanque GLP. Cada 2 años | Consultores autorizados | 15,000.00 |
| Suelo | Daños residuos sólidos peligrosos o no | Colocación y manejo residuos, zafacones separados y rotulados y destino final. Diario | Administrador y compañía autorizada/ ayuntamiento | 10,000.00 |
| Flora | Eliminación área verde | Mantenimiento y protección área verde. Semanal | Encargado Mantenimiento | 5,000.00 |
| Fauna | Residuos innecesarios afecta fauna | Control ruido, señalizaciones y controles. Diario | Administrador y supervisor | 1,000.00 |
| Paisaje | Colocación de señalización indicada | Verificar no afectación entorno. Diario | Administrador | 1,000.00 |
| Socio económico | Alteración y molestias con ruido a vecinos y visitantes | Poner sistema de quejas efectivo. Diario | Administrador | 1,000.00 |
| SUB-TOTAL |  |  |  | 53,000.00 |

8.1.6. Resumen de contingencias y adaptación al cambio climático

| Elemento del medio | Nombre del subprograma | Afectación | Medidas | Costos ($RD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vientos fuertes / Huracanes | Plan de contingencia ante eventos y Huracanes | Daño a la infraestructura y zona perimetral | Mantenimiento de la estructura y áreas vulnerables | 15,000.00 |
| Inundación | Plan de contingencia ante Inundaciones | Daño a la infraestructura pluvial | Mantenimiento de los filtrantes y drenajes naturales, canaletas | 12,000.00 |
| Descargas eléctricas | Plan de contingencia | Daño a la zona de control eléctrico, Descargas. | Mantenimiento de conexión tierra, en la zona de control eléctrico en la marquesina, tanque y área descarga. | 15,000.00 |
| Sismos | Plan de contingencia Sísmica | Afectación por eventos de la estructurara y escapes por movimientos telúricos | Mantenimiento de infraestructuras periódicamente y su fortalecimiento estructural (si lo necesita) | 10,000.00 |
| Incendios | Plan de contingencia contra incendios | Afectación propiedades y personal | Mantenimiento de extintores, mangueras y personal capacitado con equipos y protección, manejo sistema contra incendios y paradas de emergencia | 15,000.00 |
| Sabotaje | Plan de seguridad, Vigilancia y Control | Robos y afectaciones de vandalismo a las estructuras. | Mantenimiento de vigilante en Garita de seguridad y sistemas de cámaras | 12,000.00 |
| COSTO SUB-TOTAL: RD$ 79,000.00 |  |  |  |  |

8.1.7. Resumen Costos Del PMAA

|  |  | Costos RD$ |
| --- | --- | --- |
| 8.1.1. | Fase de Construcción | NO APLICA |
| 8.1.2. | Propuesta de un Plan de Emergencias en Construcción | NO APLICA |
| 8.1.3. | Fase de Operación | 81,000.00 |
| 8.1.4. | Propuesta de un Plan de Emergencias en Operación | 93,500.00 |
| 8.1.5. | Sub-Total Fase Cierre | 104,000.00 |
| 8.1.5. | Resumen PMAA Fase operación | 53,000.00 |
| 8.1.6. | Sub-Total Contingencia y Cambio Climático | 79,000.00 |
| TOTAL A+B+C+D+E+F RD$ 410,500.00 |  |  |

# Mapas, planos y fotografías del proyecto

## Mapas cartográficos de la ubicación del proyecto y elementos de interés (incluir elementos de interés ambiental (cuerpos de agua, pozos de agua subterránea, escuelas, hospitales, entre otros).

Arroyo El Muero a 530 m de la envasadora y Arroyo Piedra Blanca a 850 m de la envasadora.

## Planos del proyecto y ubicación de los principales componentes de interés ambiental y de seguridad.

    - Conjunto Amueblado

    - Agua Residuales y Detalle de Bomba

    - Drenaje Pluvial

    - Ruta Evacuación y Punto Encuentro

    - Seguridad CCTV y Contra Incendios

# Declaración de compromiso y responsabilidad del promotor

Yo, Pedro Juan Emilio Diaz Ramos, promotor del proyecto Hermanos Díaz Gas, doy fe de que las informaciones aquí presentadas son veraces, y reflejan el conocimiento técnico actual respecto al proyecto Envasadora El Factor.

Firma y sello:

Lugar:  La Vega

Fecha: Diciembre 2021

# Apéndices

Infraestructuras Envasadora

1. Entrada Envasadora desde la Carretera                 2. Marquesina Surtidora y Maquinas

3. Tanque GLP                                                             4. Área Verde

Sistema y Equipos de Seguridad

5. Botones de Seguirad                                                      6. Boton de Alarma

7. Extintor de Pared

Cuarto y Generador de Electricidad

8. Caseta Electrica y Planta Generación                             9. Inversor de Electricidad

10. Tanque de Gasoil para Generador sin Tina

Sistema Drenaje Pluvial

11. Drenaje Sobre Piso Pulido y Sin Pulir                                12.  Zanja Drenaje Pluvial

13. Tubería de Agua INAPA                                           14. Cisterna con Bomba de Agua

- Tapa Cisterna

Sistema Sanitario                                         Residuos Sólidos Domésticos

16. Pozo, Filtrante y Séptico                                            17.   Zafacón Residuos Solidos

Vegetación Circundante Envasadora

19. Arboles de Sombra cerca a la Envasadora

18. Parcela antigua a la Envasadora

Entorno Principales Infraestructura

20. Gobernacion Provicional                                            21. Extension UASD

22. Carniceria Tipica de un Area Ganadera                                      23. Igleasia Nazareno

Lavacarro sencillas son unidades de lavado de vehículos manual o automática para lavado interno y externo. Los lavacarros complejos son los que tienen capacidad de lavado y engrasado de vehículos, incluyendo vehículos pesados.

Considerar las condiciones de protección y vulnerabilidad de las especies (hacer referencia a la lista de especies protegidas/lista roja).

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene la facultad de solicitar información adicional en caso de ser necesario.